## Sheet1
PARAMETER | B | H1 | H2 | H3 | G1 | G2 | G3 | T | M | Ha1 | Ha2 | Ha3 | k
PH | 7 | 7.38 | 7.52 | 7.5 | 7.43 | 7.51 | 7.56 | 7.64 | 7.61 | 7.55 | 7.51 | 7.51 | 7.55
WT/E ( 0C ) | 37 | 30.9 | 30.1 | 30.1 | 30.8 | 30.8 | 30.4 | 31 | 29 | 30.6 | 29.8 | 31.2 | 30
DO ( mg/L ) | 6.4 | 6 | 6.5 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 6.4
DO Titra | 6.48 | H2: 7.24; G2: 6.6 | 7.8 | 6.86 |  | 7.4 |  | 6.4
EC ( mg/cm ) | 50.5 | 54.2 | 53.9 | 54 | 51.2 | 52.8 | 52.9 | 65 | 53.3 | 54.9 | 54.1 | 54.3 | 54.9
TDS ( g/L ) | 28.2 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 28.6 | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 31.2 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5
SALINITY ppt | 29.4 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 29.8 | 31.1 | 31.1 | 31.3 | 31.7 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8
turbidity NTU | 5.61 | 3.02 | 3.57 | 7.09 | 1.91 | 2.08 | 3.15 | 5.04 | 19.81 | 5.21 | 3.89 | 3.85 | 7.03
NH4+ ppm | 0.1131 | 0.1131 | 0.1452 | 2.4518 | 0.5991 | 0.4715 | 0.7873 | 0.3918 | 0.3121 | 0.1084 | 0.1441 | 0.5947 | 0.6205
NO3- | 0.0212 | 0.0569 | 0.0456 | 0.0494 | 0.0134 | 0.0204 | 0.0177 | 0.0189 | 0.0466 | 0.0434 | 0.02 | 0.0384 | 0.0374
NO2- | 0.0115 | 0.0173 | 0.0131 | 0.0195 | 0.0103 | 0.0101 | 0.01 | 0.0053 | 0.0271 | 0.0083 | 0.0093 | 0.0649 | 0.0121
PO43- | 0.0055 | 0.0266 | 0.0185 | 0.0468 | 0.0221 | 0.0072 | 0.0166 | 0.0026 | 0.0266 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0849 | 0.0436
TSS | 30.2 | 40.8 | 54.4 | 79.6 | 76.4 | 80 | 97.2 | 102 | 120 | 102.8 | 110.8 | 90.8 | 88.8
Oil & grease |  | 124 | 115 | 130 | 232 | 133 | 116 | 135 | 238 | 109 | 149 | 268 | 144
COD |  | H1: 432.409; G2: 1061.72 |  |  |  | 786.55
BOD
Coliform | [10 empty] | 0.75 | bar: H1; G2
plankton |  | H1: 12.4×10⁸; G2: 28 ×10⁸ |  |  |  | 31.2× 10⁸